TỈNH BÌNH PHƯỚC – HUYỆN HỚN QUẢN

-----o0o-----

THUYẾT MINH TÓM TẮT

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TÂN LỢI,

HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

Địa điểm: Xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

NĂM 2024

THUYẾT MINH TÓM TẮT

Đồ án: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TÂN LỢI,
 HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

Địa điểm: XÃ TÂN LỢI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỚN QUẢN |  |
| --- | --- | --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH | PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN HỚN QUẢN |  |
| CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH VÀ TRÌNH DUYỆT | ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI |  |
| Đơn vị tư vấn: CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SG69 Địa chỉ: 80 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM VPTK: 98 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM Tel/fax: 028.38484380; email: sg692003@gmail.com |  |  |
| Chủ nhiệm đồ án: KTS. Lưu Hoàng Ân Quản lý kỹ thuật: Ths. KS. Nguyễn Thị Nga |  | Giám đốc Ths.KTS. Võ Ngọc Hồng Phước |

THUYẾT MINH TÓM TẮT

Đồ án: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TÂN LỢI,

HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

Địa điểm: XÃ TÂN LỢI, HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN		: TS.KTS. ĐOÀN NGỌC HIỆP

: KTS. LƯU HOÀNG ÂN

* QUẢN LÝ KỸ THUẬT	: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

: ThS. KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC

: ThS. KTS. NGUYỄN CHÍNH LƯỢNG

* CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KIẾN TRÚC QUY HOẠCH	: ThS. KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC

: KTS. ĐỖ VĂN VIỆT

: KTS. PHẠM ĐỨC LỘC

KỸ THUẬT HẠ TẦNG		: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

ĐIỆN & TT. LIÊN LẠC		: KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ

: KS. ĐỖ THÀNH TIẾP

GIAO THÔNG – SAN NỀN	: ThS.KS. NGUYỄN BIỆN THANH THÙY

: KS. TRẦN HẢI ÂU

KINH TẾ – XÂY DỰNG 	: ThS. KTS. VÕ NGỌC HỒNG PHƯỚC

: KS. ĐOÀN HUỲNH MINH NHẬT

: CN. HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

QUY HOẠCH XÂY DỰNG     : ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

VÀ CẤP, THOÁT NƯỚC 	: KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN

: KS. LÊ XUÂN TÙNG

: KS. NGUYỄN BIỆN THANH THÙY

MÔI TRƯỜNG                 	: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

TRẮC ĐỊA                       	: Ths.KS. TRƯƠNG NHƯ THUẦN

CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH:

QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 	: KTS. LƯU HOÀNG ÂN

: Ths.KTS. TRẦN ĐOÀN GIÁNG HƯƠNG

: KTS. PHẠM ĐỨC LỘC

: KTS. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

: KTS. LÊ TRƯỜNG DUY

: KTS. ĐỖ TRẦN HẰNG PHƯƠNG

: KTS. NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

GIAO THÔNG – SAN NỀN	: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

: KS. NGUYỄN NGỌC MINH TÂM

: KS. TRẦN DŨ KỲ

: KS. CAI QUANG TUYÊN

CẤP NƯỚC – THOÁT NƯỚC MƯA	: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGA

: KS. NGUYỄN BIỆN THANH THÙY

: KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN

: KS. LÊ XUÂN TÙNG

THOÁT NƯỚC THẢI & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

: ThS. KS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

: KS. LÊ HOÀNG THANH TRÂN

: KS. NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN

: CN. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC   : KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ

: KS. ĐỖ THÀNH TIẾP

: KS. NGUYỄN ĐỨC HỮU

KINH TẾ – XÂY DỰNG 	: CN. HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

: CN. TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỚC

: KS. TRẦN QUỐC LINH TÂM

Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch

Công ty Cổ Phần SG69

TỈNH BÌNH PHƯỚC – HUYỆN HỚN QUẢN

-----o0o-----

THUYẾT MINH TÓM TẮT

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ TÂN LỢI

HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2040

- MỞ ĐẦU:

# Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

- Huyện Hớn Quản là một huyện mới được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ trên cơ sở tách ra từ huyện Bình Long. Huyện Hớn Quản có vị trí ở phía Tây của tỉnh Bình Phước, cách thị xã Bình Long khoảng 12 km; cách thành phố Đồng Xoài khoảng 45 km về phía Đông theo hướng Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14.

- Xã Tân Lợi có tổng diện tích tự nhiên là 4.585,02 ha (khoảng 45,85 km2), là một trong 13 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Đơn vị hành chính xã được chia thành 10 ấp, gồm: ấp Ấn Lợi, ấp Bà Lành, ấp Hưng Thạnh, ấp Núi Gió, ấp Phú Miêng, ấp Quản Lợi A, ấp Quản Lợi B, ấp Sóc Trào A và ấp Sóc Trào B.

- Trên địa bàn xã Tân Lợi có các tuyến đường mang tính kết nối cao như đường huyện Tân Lợi – Phước An – Thanh Bình đi qua khu trung tâm hành chính xã, kết nối ra đường tỉnh 758, kết nối với thị xã Bình Long, và các xã, huyện khác trong và ngoài địa bàn huyện Hớn Quản.

- Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Tân Lợi đã được phê duyệt theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản đến nay đã hơn 10 năm, hiện đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của địa phương cũng như các định hướng và nhu cầu mới trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian vừa qua, xã Tân Lợi đã có những bước phát triển đáng kể về mọi mặt, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đã và đang được triển khai trên địa bàn xã. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước), cùng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với tốc độ, đình hướng phát triển ngày càng cao và có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế,… Do đó cần có giải pháp quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi để việc quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở được đồng bộ, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ở, sinh hoạt và không gian sản xuất cho người dân. Đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của địa phương, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và cũng là cơ sở cho việc lập các đề án, dự án, thu hút đầu tư cũng như các hoạt động quản lý đất đai xây dựng, quản lý sự phát triển kinh tế và các khu dân cư trên địa bàn xã.

- Cùng với chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc lập quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện Hớn Quản, đồng thời xã Tân Lợi đã được Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040 (tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024). Theo đó, xã Tân Lợi cần có những định hướng phát triển không gian trong nông thôn như: không gian các điểm dân cư và sản xuất, không gian các công trình công cộng và công trình hạ tầng cơ sở, các hình thức hoạt động sản xuất phù hợp giữa phát triển nông nghiệp và phi nông nghiệp, dịch vụ, từng bước phát triển hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn cho xã Tân Lợi nói riêng và cho toàn huyện Hớn Quản nói chung.

- Vì những lý do trên, việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040 là hết sức cần thiết để hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao.

# Các căn cứ lập quy hoạch:

- Các cơ sở pháp lý:

- Cơ sở pháp lý chung:

- Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 tháng 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng chỉnh phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- QCVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn-Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;

- Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các giai đoạn 2021 - 2025;

- Cơ sở pháp lý của đồ án:

- Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công nhận xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017;

- Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán chi phí lập đồ án xây dựng vùng huyện Hớn Quản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Ủy abn nhân dân tình Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040;

- Báo cáo số …/BC-UBND ngày … tháng … năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi về tổng hợp kết quả thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040 (Kèm biên bản cuộc họp ngày … tháng … năm 2024 tại Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi về việc xin ý kiến Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040);

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- Các tài liệu, số liệu:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện đến năm 2030;

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030;

- Quy hoạch phát triển các ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp đến năm 2030;

- Các dự án, quy hoạch ngành trên địa bàn huyện, xã;

- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết kinh tế xã hội của xã;

- Tài liệu, số liệu, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây;

- Bản đồ giải thửa toàn xã;

- Bản đồ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt;

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hớn Quản đang triển khai;

- Số liệu và bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã;

# Quy mô, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

- Quy mô lập quy hoạch: 4.585,02 ha (khoảng 45,85 km2).

* Quy mô lập quy hoạch căn cứ theo Niên giám thống kê năm 2022 của Chi cục thống kê khu vực Bình Long  - Hớn Quản.

- Phạm vi lập quy hoạch: Là toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

- Trên địa bàn xã Tân Lợi hiện có 10 ấp gồm: ấp Ấn Lợi, ấp Bà Lành, ấp Hưng Thạnh, ấp Núi Gió, ấp Phú Miêng, ấp Quản Lợi A, ấp Quản Lợi B, ấp Sóc Lết, ấp Sóc Trào A và ấp Sóc Trào B.

- Ranh giới lập quy hoạch được xác định cụ thể như sau:

- Phía Đông	: Giáp xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản;

- Phía Tây	: Giáp phường Phú Thịnh và Phú Đức, thị xã Bình Long;

- Phía Nam	: Giáp xã Phước An và Thanh Bình, huyện Hớn Quản;

- Phía Bắc	: Giáp xã An Khương, huyện Hớn Quản.

# Quan điểm, mục tiêu, tính chất chức năng lập quy hoạch:

- Quan điểm:

- Quy hoạch chung xây dựng toàn xã đảm bảo các yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các tiêu chí theo các quy định chuyên ngành phù hợp để phát triển xây dựng xã đảm bảo chuẩn nông thôn mới, hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

- Đáp ứng yêu cầu về chất lượng sống của người dân nông thôn xã Tân Lợi với điều kiện tiện nghi được nâng cao, giảm dần khoảng cách tới cuộc sống đô thị.

- Phù hợp với đặc điểm sinh thái, hình thái sinh hoạt, sản xuất của người dân Tân Lợi. Đảm bảo định cư bền vững và phòng chống hiệu quả, giảm nhẹ tác động của thiên tai.

- Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đáp ứng yêu cầu hiệu quả, tiết kiệm trong đầu tư.

- Kế thừa kết quả xây dựng nông thôn mới trong 10 năm giai đoạn 2010 - 2020. Khắc phục tồn tại hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, kết hợp với các yêu cầu mới trong phát triển (biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp 4.0,…) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao theo chiều sâu giai đoạn mới.

- Mục tiêu:

- Định hướng phát triển xây dựng hệ thống các điểm dân cư nông thôn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiêu chí đã đề ra.

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn khu vực quy hoạch, đồng thời hướng tới chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Định hướng phát triển các khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, các không gian sản xuất cũng như các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điểm dân cư và hệ thống công trình hạ tầng cơ sở.

- Là cơ sở cần thiết cho việc đầu tư xây dựng các công trình theo luật định phù hợp với tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, hướng tới tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Quy hoạch chung xã Tân Lợi phù hợp với định hướng của quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Hớn Quản đang lập và điều chỉnh các nội dung quy hoạch theo đúng yêu cầu phát triển xã, khắc phục những tồn tại hạn chế trong xây dựng nông thôn mới hiện nay, đặc biệt là các giải pháp nâng cao cảnh quan và môi trường.

- Phát triển trung tâm xã trở thành một trong các điểm dân cư có tiềm năng nhất của xã. Tối thiểu 50% số công trình công cộng cơ bản cấp xã được bố trí tại khu trung tâm xã, nhằm tạo bộ mặt và phục vụ tốt cho người dân trong xã.

- Dành quỹ đất cho dân cư phát triển mới hàng năm tại các điểm dân cư có tiềm năng phát triển:

- Phát triển xây dựng các điểm dân cư có tiềm năng theo điều kiện sống, cảnh quan, môi trường nông thôn bằng các giải pháp: giữ mật độ tối đa trong các lô đất ở không quá 60%; tăng mật độ cây xanh; cải thiện điều kiện giao thông đảm bảo thuận tiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; cung cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; cấp nước tập trung, thông tin liên lạc theo tiêu chuẩn cho đô thị nhỏ. Thực hiện tốt các giải pháp thu gom, xử lý nước thải, thu gom rác thải theo điều kiện từng khu vực. Việc phát triển xây dựng các điểm dân cư có tiềm năng phát triển có thể coi là việc phát triển xây dựng các điểm dân cư kiểu mẫu trong khu vực nông thôn.

- Phát triển xây dựng hạ tầng đầu mối ngoài khu dân cư (bao gồm cả hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp) đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và sinh hoạt của người dân.

- Tính chất, chức năng lập quy hoạch:

- Là khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và định hình các điểm dân mới.

- Đảm bảo theo quy định xã nông thôn mới, hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, định hướng phát triển không gian toàn xã, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch xây dựng có liên quan trên địa bàn xã, trong đó xác định không gian các khu vực xây dựng như sau:

- Đối với khu trung tâm: Chức năng chính của khu quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của xã với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các khu dân cư, khu công viên cây xanh, thể dục thể thao và các khu công trình dịch vụ công cộng khác.

- Đối với các điểm dân cư nông thôn: Chức năng chính là khu dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ và đảm bảo bán kính phục vụ.

- Đối với kinh tế chủ đạo của xã: Kinh tế chủ yếu phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và đang dần chuyển đổi sản xuất theo hướng nông - lâm nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào những vụ mùa, nhân rộng những mô hình kinh tế công nghệ cao, đa dạng hóa về cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Bên cạnh đó, cũng phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ phục vụ cho nông - lâm nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội của người dân trên địa bàn xã.

- HIỆN TRẠNG TỔNG THỂ KHÔNG GIAN XÃ:

## Hiện trạng dân số:

- Theo báo cáo, ước tính dân số hiện hữu trên địa bàn xã Tân Lợi tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 có khoảng 9.604 người (dân số hiện trạng theo Công an huyện Hớn Quản thống kê cung cấp), với khoảng 2.378 hộ (số hộ theo Ủy ban xã Tân Lợi cung cấp). Theo đó, dân số hiện trạng trên địa bàn xã Tân Lợi được thống kê theo bảng sau:

Bảng thống kê ấp thuộc xã Tân Lợi

| STT | TÊN ẤP | DIỆN TÍCH (km2) | TỶ LỆ (%) | SỐ HỘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Miêng | 5,64 | 12,3 | 243 |
| 2 | Quản Lợi B | 4,23 | 9,2 | 243 |
| 3 | Ấn Lợi | 0,70 | 1,5 | 226 |
| 4 | Núi Gió | 5,31 | 11,6 | 377 |
| 5 | Quản Lợi A | 2,10 | 4,6 | 364 |
| 6 | Sóc Trào B | 1,27 | 2,8 | 82 |
| 7 | Sóc Trào A | 9,27 | 20,2 | 343 |
| 8 | Bà Lành | 4,05 | 8,8 | 187 |
| 9 | Hưng Thạnh | 9,70 | 21,2 | 185 |
| 10 | Sóc Lết | 3,58 | 7,8 | 128 |
| TỔNG CỘNG |  | 45,85 | 100,0 | 2.378 |
| * Diện tích, dân số, số hộ theo UBND xã cung cấp |  |  |  |  |

- Dân cư trên địa bàn xã chủ yếu tập trung dọc các trục giao thông chính trên địa bàn xã và phân bố theo cụm dân cư, dọc các trục giao thông chính, các khu vực có địa hình bằng phẳng và có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở. Một số sống rải rác trong các khu vực canh tác nông - lâm nghiệp để thuận lợi quản lý canh tác.

- Các khu dân cư nông thôn ngoài hình thành dựa trên điều kiện tự nhiên địa hình địa mạo, các điều kiện tự nhiên để phục vụ sản xuất còn dựa vào yếu tố về hạ tầng xã hội và nhu cầu về trao đổi buôn bán hàng hóa, khu vực có mật độ cư trú lớn tập trung đông đúc ở khu vực trung tâm xã, ở đây có các công trình công cộng như Ủy ban nhân dân xã, trường học, trạm y tế,… tuyến giao thông chính như đường tỉnh 758, đường huyện Tân Lợi – Phước An,… đi qua.

- Nhìn chung hệ thống dân cư nông thôn của xã tương đối ổn định, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển để đáp ứng xây dựng hướng đến chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

## Hiện trạng hạ tầng xã hội:

- Hiện trạng nhà ở:

- Do các yếu tố địa lý thuận lợi cho việc xây dựng và quá trình hình thành, phát triển nên phần lớn dân cư trong xã phân bố tập trung tại khu vực trung tâm xã thuộc địa bàn ấp Quản Lợi A, Quản Lợi B, ấp Ấn Lợi,… Đặc biệt, dân cư trong xã còn phân bố dọc theo các tuyến đường giao thông trong xã như đường tỉnh 758, đường tỉnh 756, đường huyện Tân Lợi - Phước An và các tuyến đường liên ấp quan trọng khác trên địa bàn xã.

- Dân cư tại khu vực trung tâm xã có nhiều nhà ở dạng liền kề, kết hợp với hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại nhỏ lẻ. Dân cư trong các ấp, vị trí xa các đường giao thông chính của xã hầu hết là nhà ở của hộ nông nghiệp, dạng nhà có vườn câu và sân rộng.

- Nhà ở của người dân trong xã chủ yếu là dạng nhà vườn, nhà cấp 4 bán kiên cố, cư dân tập trung đông đúc quanh khu vực trung tâm xã, dọc theo các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xã (đường tỉnh 758, đường huyện Tân Lợi - Phước An,… và các trục đường liên kết các ấp với nhau.

- Nhà ở của người dân được xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào tình hình kinh tế mỗi hộ gia đình, cũng như cầu sinh hoạt và sở thích của từng hộ gia đình. Do đó, nhà ở của người dân có sự đa dạng về hình thức, nhưng chưa tạo được cảnh quan đặc trưng cho từng cụm dân cư. Các loại hình nhà ở thiếu tính đồng bộ, hài hòa với mỹ quan chung toàn xã. Nhìn chung, hệ thống nhà ở của người dân nông thôn tương đối ổn định và phù hợp với lối sống, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư và phát triển.

- Hiện trạng công trình công cộng:

Trên địa bàn xã Tân Lợi hiện có các công trình công cộng với tổng diện tích khoảng 175.134,50 m2 (khoảng 17,51 ha), trong đó gồm các công trình trụ sở hành chính, các công trình y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao và các công trình công cộng khác phục vụ người dân. Cụ thể các công trình như sau:

- Công trình trụ sở hành chính:

- Khu trung tâm hành chính xã Tân Lợi (trụ sở HĐND, UBND,, trụ sở công an, quân sự xã,...) có tổng diện tích khoảng 13.644,27 m2, được xây dựng kiên cố và đang hoạt động phục vụ nhu cầu hành chính công cho người dân trong xã.  Trong đó gồm:

- Ủy ban nhân dân xã có diện tích 11.313,77 m2, thuộc địa phận ấp Quản Lợi A, tiếp giáp với đường tỉnh 758;

- Trụ sở công an xã có diện tích 2.330,50 m2, thuộc địa bàn ấp Quản Lợi A.

- Trụ sở Quân sự xã nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã.

- Công trình y tế:

- Xã Tân Lợi đã có trạm y tế xã với diện tích 11.758,65 m2. Công trình được xây dựng kiên cố thuộc địa bàn ấp Quản Lợi B, vị trí tiếp giáp với đường tỉnh 758 đã đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho người dân.

- Công trình giáo dục:

- Trên địa bàn xã Tân Lợi có đầy đủ các trường học các cấp từ mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông với tổng diện tích khoảng 92.274,56 m2, trong đó có 2 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trường trung học phổ thông. Theo đó, các công trình giáo dục trên địa bàn xã cụ thể như sau:

- Trường mầm non: Trên địa bàn xã Tân Lợi có 02 trường mầm non với tổng diện tích 11.287,53 m2, trong đó gồm 01 nhà trẻ nông trường Quản Lợi có diện tích 2.709,63 m2 (vị trí tại ấp Ấn Lợi) và 01 trường mầm non Tân Lợi có diện tích 8.577,90 m2 (vị trí tại ấp Quản Lợi B);

- Trường tiểu học: Xã Tân Lợi có 06 trường tiểu học với tổng diện tích khoảng 20.478,72 m2. Trong đó, các trường tiểu học được phân bố trên địa bàn các ấp (Xem chi tiết bảng thống kê hiện trạng công trình công cộng);

- Trường trung học cơ sở Tân Lợi có diện tích 11.568,24 m2, vị trí tại ấp Quản Lợi B.

- Trường trung học phổ thông Trần Phú có diện tích 48.940,07 m2, thuộc địa phận ấp Hưng Thạnh, có vị trí tiếp giáp với đường tỉnh 756.

- Nhìn chung, các công trình giáo dục hiện hữu trên địa bàn xã Tân Lợi được xây dựng tương đối đồng bộ, vị trí tiếp giáp với hệ thống đường giao thông đã đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi cho các đối tượng học sinh trên địa bàn trong và ngoài xã. Cơ sở vật chất, chất lượng các công trình còn khá tốt, đảm bảo phục vụ nhu cầu dạy và học của các đối tượng học sinh.

- Công trình văn hóa – thể dục thể thao:

- Xã Tân Lợi có các công trình văn hóa - thể dục thể thao với tổng diện tích 42.297,03 m2, trong đó gồm:

- Công trình văn hóa có diện tích 20.520,29 m2, gồm 01 trung tâm văn hóa thể thao xã với diện tích 4.482,18 m2 (thuộc địa phận ấp Quản Lợi A) và các nhà văn hóa ấp có tổng diện tích 16.038,11 m2 (Chi tiết các nhà văn hóa ấp xem bảng thống kê hiện trạng công trình công cộng).

- Công trình thể thao có tổng diện tích 21.776,74 m2, trong đó là 03 sân bóng đá tại các ấp Phú Miêng, Ấn Lợi và Hưng Thạnh. Xã chưa có sân vận động xã.

- Công trình bưu chính viễn thông:

- Bưu điện xã có diện tích 817,55 m2, thuộc ấp Quản Lợi A, vị trí tiếp giáp với Ủy ban nhân dân xã và đường tỉnh 758.

- Công trình tín ngưỡng, tôn giáo:

- Trên địa bàn xã Tân Lợi có các công trình tôn giáo, tín ngưỡng với tổng diện tích 13.897,30 m2. Các công trình được bố trí phân tán trên địa bàn xã ấp, tiếp giáp với đường giao thông trong xã.

- Cây xanh – công viên, vườn hoa:

- Trên địa bàn xã chưa có các công viên cây xanh sử dụng công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn cho người dân. Khu vực đang khai thác mảng xanh chủ yếu từ các loại cây nông nghiệp.

- Công trình thương mại – dịch vụ, chợ:

- Xã có 01 công trình thương mại dịch vụ (cây xăng Minh Trí) với diện tích 445,14 m2, vị trí tại ấp Quản Lợi A, tiếp giáp với đường tỉnh 758.

- Trên địa bàn xã chưa có chợ xã, cửa hàng dịch vụ và khu dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Bảng thống kê hiện trạng công trình công cộng xã Tân Lợi

| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH (m2) | VỊ TRÍ (Ấp) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình hành chính | 13.644,27 |  |
| 1 | Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi | 11.313,77 | Quản Lợi A |
| 2 | Trụ sở Công an xã Tân Lợi | 2.330,50 |  |
| 3 | Trụ sở Quân sự xã Tân Lợi | 0,00 |  |
| II | Công trình giáo dục | 92.274,56 |  |
| 1 | Trường mầm non | 11.287,53 |  |
|  | Nhà trẻ nông trường Quản Lợi | 2.709,63 | Ấn Lợi |
|  | Trường mầm non Tân Lợi | 8.577,90 | Quản Lợi B |
| 2 | Trường tiểu học | 20.478,72 |  |
|  | Trường tiểu học Quản Lợi A | 14.957,17 | Ấn Lợi |
|  | Trường tiểu học | 379,38 | Quản Lợi A |
|  | Trường tiểu học | 1.393,30 | Núi Gió |
|  | Trường tiểu học Sóc Lết | 1.394,83 | Sóc Lết |
|  | Trường tiểu học Sóc Trào A | 1.475,48 | Sóc Trào A |
|  | Trường tiểu học Bà Lành | 878,56 | Bà Lành |
| 3 | Trường trung học cơ sở Tân Lợi | 11.568,24 | Quản Lợi B |
| 4 | Trường THPT Trần Phú | 48.940,07 | Hưng Thạnh |
| III | Công trình y tế | 11.758,65 |  |
| 1 | Trạm y tế xã Tân Lợi | 11.758,65 | Quản Lợi B |
| IV | Công trình văn hóa, thể thao | 42.297,03 |  |
| 1 | Công trình văn hóa | 20.520,29 |  |
| 1.1 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã | 4.482,18 | Quản Lợi A |
| 1.2 | Nhà văn hóa ấp | 16.038,11 |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Ấn Lợi | 0,00 | Ấn Lợi |
|  | Nhà văn hóa ấp Núi Gió | 748,09 | Núi Gió |
|  | Nhà văn hóa ấp Quản Lợi A | 701,99 | Quản Lợi A |
|  | Nhà văn hóa ấp Quản Lợi B | 1.617,43 | Quản Lợi B |
|  | Nhà văn hóa ấp Phú Miêng | 1.248,23 | Phú Miêng |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Trào A | 6.844,92 | Sóc Trào A |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Trào B | 2.081,14 | Sóc Trào B |
|  | Nhà văn hóa ấp Hưng Thạnh | 241,13 | Hưng Thạnh |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Lết | 1.394,83 | Sóc Lết |
|  | Nhà văn hóa ấp Bà Lành | 1.160,35 | Bà Lành |
| 2 | Công trình thể thao | 21.776,74 |  |
| 2.1 | Sân thể thao xã | 0,00 |  |
| 2.2 | Sân thể thao ấp | 21.776,74 |  |
|  | Sân bóng đội 3 | 6.326,72 | Phú Miêng |
|  | Sân bóng ấp Ấn Lợi | 8.321,99 | Ấn Lợi |
|  | Sân bóng đội 2 | 7.128,03 | Hưng Thạnh |
| V | Công trình chợ, cửa hàng dịch vụ | 445,14 |  |
| 1 | Chợ xã | 0,00 |  |
| 2 | Cây xăng Minh Trí | 445,14 | Quản Lợi A |
| 3 | Cửa hàng dịch vụ | 0,00 |  |
| 4 | Công trình dịch vụ hỗ trợ PTKTNT | 0,00 |  |
| VI | Công trình bưu chính viễn thông | 817,55 |  |
| 1 | Bưu điện xã | 817,55 | Quản Lợi A |
| VII | Công trình tôn giáo, tín ngưỡng | 13.897,30 |  |
| 1 | Giáo xứ Quản Lợi | 7.129,94 | Ấn Lợi |
| 2 | Chùa Quảng An | 3.360,65 | Quản Lợi A |
| 3 | Đình Thần Núi Gió | 297,21 | Núi Gió |
| 4 | Chùa Thanh Nguyên | 3.109,50 | Bà Lành |
| TỔNG CỘNG |  | 175.134,50 |  |

## Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã:

- Xã Tân Lợi có tổng diện tích tự nhiên là 4.585,02 ha (khoảng 45,85 km2), hiện được sử dụng cho các mục đích chính như canh tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ người dân và hệ thống mặt nước hồ, suối,… Cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp có diện tích 3.795,29 ha (chiếm khoảng 82,78% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất xây dựng có diện tích 749,15 ha (chiếm khoảng 16,34% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất khác có diện tích 40,58 ha (chiếm khoảng 0,89% diện tích tự nhiên).

- Đánh giá chung: xã được hình thành trên nền đất màu mỡ với nguồn nước ngọt khá dồi dào, điều kiện khí hậu, đất đai cùng với hệ thống suối, hồ nước ngọt đã tạo được những điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp cho xã với đặc thù là các loại cây lâu năm (điều, cao su,...) và hệ thống đường giao thông hiện hữu.

- Đất nông nghiệp:

- Diện tích đất nông nghiệp là 3.795,29 ha, chiếm 82,78% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó chủ yếu là đất trồng cây hàng năm (có diện tích 62,85 ha, chiếm khoảng 1,37% diện tích tự nhiên toàn xã), đất trồng cây lâu năm (có diện tích  3.768,38 ha, chiếm khoảng 82,19% diện tích tự nhiên toàn xã), một phần là đất nuôi trồng thủy sản (có diện tích 0,98 ha) và một phần đất nông nghiệp khác có diện tích 25,93 ha (chiếm khoảng 0,57% diện tích tự nhiên toàn xã).

- Đất xây dựng:

- Quy mô diện tích 749,15 ha (chiếm 2,63% diện tích tự nhiên toàn xã) hiện được sử dụng cho hoạt động xây dựng nhà ở của người dân, xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng công cộng xã hội, công trình tôn giáo cũng như hệ thống hạ tầng xã hội phục vụ người dân. Cụ thể như sau:

- Đất ở nông thôn với quy mô diện tích 120,50 ha (chiếm 2,63% diện tích tự nhiên của toàn xã).

- Đất công cộng với quy mô diện tích 21,30 ha (chiếm 0,46% diện tích tự nhiên toàn xã) được sử dụng để xây dựng các công trình cơ quan hành chính, trạm y tế, công trình giáo dục,… và các công trình công cộng khác phục vụ người dân.

- Đất cây xanh - thể dục thể thao với quy mô diện tích 2,86 ha (chiếm 0,06% diện tích tự nhiên toàn xã) được sử dụng để xây dựng các công trình sân thể thao, sân vận động xã để phục vụ người dân trên địa bàn xã.

- Đất công trình tôn giáo, tín ngưỡng với quy mô diện tích 1,13 ha (chiếm 0,02% diện tích tự nhiên toàn xã) được sử dụng để xây dựng các chùa chiền, nhà thờ, đình đền phục vụ đời sống tâm linh của người dân trong khu vực;

- Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề với quy mô diện tích là 16,11 ha (chiếm 0,35% diện tích tự nhiên toàn xã), chủ yếu là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động nông nghiệp trên địa bàn xã;

- Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng có diện tích 1,63 ha (chiếm khoảng 0,04% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất xây dựng các chức năng khác với quy mô diện tích 0,04 ha (chiếm tỷ lệ không đáng kể trong diện tích tự nhiên toàn xã).

- Đất hạ tầng kỹ thuật với quy mô diện tích 158,07 ha (chiếm 3,45% diện tích tự nhiên toàn xã) hiện được sử dụng để xây dựng hệ thống đường giao thông (có quy mô diện tích 145,11 ha, chiếm 3,16% diện tích tự nhiên toàn xã) và các nghĩa trang, nghĩa địa (có quy mô diện tích 12,94 ha, chiếm 0,28% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất hạ tầng phục vụ sản xuất với quy mô diện tích 1,41 ha, chiếm tỷ lệ không đáng kể trong diện tích tự nhiên toàn xã, chủ yếu bố trí chức năng đất thủy lợi, phục vụ cho việc tưới tiêu trong hoạt động nông nghiệp của địa phương.

- Đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã có diện tích là 425,80 ha (chiếm 9,29% diện tích tự nhiên toàn xã).

- Đất khác:

- Đất khác có quy mô diện tích 40,58 ha (chiếm 0,89% diện tích tự nhiên toàn xã), trong đó bao gồm trong đó chủ yếu là đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. Trên địa bàn xã không có mặt nước chuyên dùng và đất chưa sử dụng.

- Theo đó, hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Lợi được thống kê theo bảng sau:

BẢNG THỐNG KÊ HTSDĐ XÃ TÂN LỢI (NĂM 2023)

| STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | Năm 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3.795,29 | 82,78 |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.768,38 | 82,19 |
| 1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 62,85 | 1,37 |
|  | Đất trồng lúa | 50,68 | 1,11 |
|  | Đất trồng cây hàng năm khác | 12,17 | 0,27 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.705,53 | 80,82 |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,98 | 0,02 |
| 4 | Đất làm muối | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Đất nông nghiệp khác | 25,93 | 0,57 |
| II | ĐẤT XÂY DỰNG | 749,15 | 16,34 |
| 1 | Đất ở nông thôn | 120,50 | 2,63 |
| 2 | Đất công cộng | 21,30 | 0,46 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1,20 | 0,03 |
| 2.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 1,18 | 0,03 |
| 2.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 9,18 | 0,20 |
| 2.4 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 8,10 | 0,18 |
| 2.5 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 1,63 | 0,04 |
| 2.6 | Đất chợ | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Điểm bưu điện, văn hóa xã | 0,01 | 0,00 |
| 3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 2,86 | 0,06 |
| 3.1 | Đất cây xanh | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | 2,86 | 0,06 |
| 3.3 | Đất vui chơi, giải trí công cộng | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 1,13 | 0,02 |
| 4.1 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Đất danh lam thắng cảnh | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Đất cơ sở tôn giáo | 1,10 | 0,02 |
| 4.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,03 | 0,00 |
| 5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 16,11 | 0,35 |
| 5.1 | Đất cụm công nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Đất khu công nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Đất khu chế xuất | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 16,11 | 0,35 |
| 6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | 1,93 | 0,04 |
| 6.1 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 1,93 | 0,04 |
| 7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 0,04 | 0,00 |
| 7.1 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Đất xây dựng các công trình sự nghiệp khác | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Đất thương mại dịch vụ | 0,04 | 0,00 |
| 8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 158,07 | 3,45 |
| 8.1 | Đất giao thông | 145,11 | 3,16 |
| 8.2 | Đất xử lý chất thải rắn | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT | 12,94 | 0,28 |
| 8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 0,02 | 0,00 |
|  | Đất công trình năng lượng | 0,02 | 0,00 |
| 9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 1,41 | 0,03 |
| 9.1 | Đất thủy lợi | 0,21 | 0,00 |
| 9.2 | Đất phi nông nghiệp khác (kho, trạm, trại,…) | 1,20 | 0,03 |
| 10 | Đất quốc phòng, an ninh | 425,80 | 9,29 |
| 10.1 | Đất quốc phòng | 425,80 | 9,29 |
| 10.2 | Đất an ninh | 0,00 | 0,00 |
| III | ĐẤT KHÁC | 40,58 | 0,89 |
| 1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng | 40,58 | 0,89 |
| 1.1 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 40,58 | 0,89 |
| 1.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 |
| TỔNG CỘNG |  | 4.585,02 | 100,00 |

## Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Hiện trạng giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

- Đường tỉnh 758: nối xã Tân Lợi với Thị xã Bình Long về hướng Tây và xã Minh Lập huyện Chơn Thành về hướng Đông, đoạn qua xã dài 7,7 km, lộ giới hiện trạng 10 m mặt đường rộng 7 m, lề mỗi bên rộng 3,5 m, kết cấu bê tông nhựa.

- Đường tỉnh 756: đoạn qua xã dài 5,4 km, lộ giới hiện trạng 10 m mặt đường rộng 7 m, lề mỗi bên rộng 3,5 m, kết cấu bê tông nhựa.

- Đường huyện Thanh Bình – Phước An – Tân Lợi: chiều dài khoảng 2 km, mặt đường nhựa rộng 6,0m, nền đường 8,0 m.

- Ngoài ra trên địa bàn xã có 1 sân bay quân sự Quản Lợi nằm tại ấp Quản Lợi B, trong tương lai sẽ chuyển đổi thành sân bay dân sự phục vụ mục đích thương mại.

- Giao thông đối nội:

- Toàn xã có 79,3 km đường gồm: đường đến trung tâm xã, đường liên xã, liên thôn ấp. Chủ yếu là đường Bê tông xi măng, cấp phối sỏi đỏ và đường đất tạm. Vào mùa mưa đường đất, đường sỏi đỏ đều lún sụt, lầy lội đi lại khó khăn.

- Nhìn chung, hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn xã hầu hết chưa được xây dựng mương thu nước dọc các tuyến đường, chủ yếu là thoát nước tự nhiên, dẫn đến sói mòn vào mùa mưa và gây ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

- Hệ thống thủy lợi:

- Khu vực có địa hình dốc và bị chia cắt mạnh bởi mạng lưới suối và hồ. Trên các trục suối và hồ bàu được điều tiết nước bằng hệ thống đập tràn, góp phần trữ nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

- Mạng lưới suối và hồ bàu cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

- Cao độ nền và thoát nước mặt:

- Khu vực quy hoạch có địa hình đồi và dốc, nằm trong vùng có địa hình trung bình, cao độ biến thiên từ  66m - 179 m.

- Hiện trên địa bàn xã chỉ có hệ thống thoát nước trên các trục đường chính , các khu vực còn lại chưa có hệ thống thoát nước. Nước mưa thấm vào đất hoặc chảy tràn trên bề mặt ra mương, suối gần nhất.

- Hệ thống cấp nước:

- Hiện tại khu vực chưa có hệ thống cấp nước, người dân trong khu vực sử dụng nước từ giếng khoan và các sông suối trong khu vực.

- Hệ thống thoát nước thải và quản lý chất thải rắn:

- Thoát nước thải: hiện chưa có trạm xử lý nước thải tập trung cho khu vực. Nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư chỉ được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại, xí tự thấm rồi xả ra môi trường. Nguy cơ gây ô nhiễm và mầm bệnh.

- Nghĩa trang: Hiện xã có 9 nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn xã, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn xã.

- Cấp điện:

- Nguồn điện: khu vực sử dụng nguồn điện Quốc gia trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Bình Long thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường tỉnh 758, đường huyện Thanh Bình- Phước An- Tân Lợi và các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.

- Các tuyến trung thế chỉ có duy nhất cấp điện áp 22kV, cấu trúc tuyến là 3 pha 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp và lặp lại. Đa số là đường dây trên không, tỉ lệ cáp ngầm không đáng kể. Phần lớn lưới trung thế đang vận hành hình tia.

- Kết cấu trạm có hai loại: trong nhà và ngoài trời. Đa phần các trạm là loại ngoài trời (trạm nền, trạm giàn hoặc trạm treo).

- Hệ thống điện trên địa bàn xã phát triển chưa hoàn thiện. Mạng lưới điện trên địa bàn xã bước đầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, tuy nhiên một số đường dây, trụ điện đã xuống cấp cần phải nâng cấp và thay mới.

- Thông tin liên lạc (TTLL):

- Hệ thống thông tin liên lạc khu vực được cấp từ bưu điện huyện Hớn Quản và bưu điện xã Tân Lợi thông qua tuyến TTLL hiện hữu dọc đường tỉnh 758, đường huyện Thanh Bình - Phước An - Tân Lợi và các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.

- Có 2 nhà khai thác chính về viễn thông là Viễn thông Bình Phước và Viettel Bình Phước, dịch vụ truy nhập Internet theo công nghệ FTTH và 3G, 4G.

- Mạng truyền dẫn cáp quang nội tỉnh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ SDH với tốc độ 155Mbps và 622Mbps, mạng cáp quang được xây dựng cơ bản hoàn thiện nối theo cấu hình mạch vòng RING.

- Hiện trạng môi trường:

- Trên địa bàn xã chưa ghi nhận các hoạt động gây suy giảm môi trường, luôn có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp như: tổ chức dọn vệ sinh, phát hoang bụi rậm, dọn cỏ với sự tham gia của người dân.

- Chất lượng môi trường đất, nước, không khí chưa bị tác động bởi các hoạt động sản xuất.

- DỰ BÁO VÀ TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ:

## Dân số hiện trạng:

- Dân số hiện trạng toàn xã Tân Lợi năm 2023 là 9.604 người (số liệu theo Công an huyện Hớn Quản thống kê, tính đến hết ngày 31/12/2023).

## Dự báo về quy mô dân số, lao động:

- Phân tích những nét chính của quá trình tăng trưởng dân số thực trạng những năm gần đây để phản ánh các mối quan hệ và các vấn đề tác động của các yếu tố dân số, rút ra quy luật phát triển dân số lao động trong 5 - 10 năm qua.

- Các phương án dự báo quy mô dân số phải phù hợp trên cơ sở phân tích hiện trạng, chủ trương chiến lược phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành khác.

- Sơ đồ hóa cơ cấu phân bố dân cư, lao động.

- So sánh, cân đối với các tính toán dân số trong các Quy hoạch có liên quan.

- Căn cứ theo tỷ lệ gia tăng dân số theo Quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Riềng đến năm 2030 và cập nhật tình hình phát triển hiện trạng tại địa phương. Dự báo tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên trên địa bàn xã trong từng thời kì quy hoạch như sau:

- Giai đoạn 2023 - 2025	: khoảng 1,35%/năm;

- Giai đoạn 2026 - 2030	: khoảng 1,35%/năm;

- Giai đoạn 2031 - 2035	: khoảng 1,75%/năm;

- Giai đoạn 2036 – 2040	: khoảng 1,75%/năm.

- Dân số hiện trạng xã Tân Lợi năm 2023 là 9.064 người (số liệu theo Công an huyện Hớn Quản tính đến hết ngày 31/12/2023). Theo đó, dự báo quy mô dân số quy hoạch từng thời kì theo công thức sau:

Pt = P0 x (1+α)t, Trong đó:

- Pt  : Dân số năm dự báo;

- P0 : Dân số năm điều tra;

- α: tỷ lệ gia tăng dân số (α = a + b, trong đó a là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và b là tỷ lệ tăng dân số cơ học);

- t: số năm dự báo.

- Tính quy mô dân số nông thôn dự báo theo công thức trên ta được như sau:

| XÃ TÂN LỢI |  | Dân số quy hoạch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,35% | 1,35% | 1,75% | 1,75% |
| Năm | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Số năm | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Dân số | 9.604 | 9.865 | 10.549 | 11.505 | 12.548 |
| Làm tròn |  | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 12.500 |

- Chọn quy mô dân số quy hoạch (làm tròn):

- Dân số đến năm 2025	: khoảng 10.000 dân.

- Dân số đến năm 2030	: khoảng 10.500 dân.

- Dân số đến năm 2035	: khoảng 11.500 dân;

- Dân số đến năm 2040	: khoảng 12.5000 dân.

(Theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040).

## Dự báo về lao động, số hộ:

- Lao động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt gia tăng trong ngành sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào những vụ mùa, nhân rộng những mô hình kinh tế công nghệ cao, đa dạng hóa về cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Lao động tại các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành thương mại – dịch vụ tiếp tục tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ không cao tại khu vực.

- Dân số quy hoạch đến năm 2040, toàn xã Tân Lợi sẽ có dân số là 12.500 người, tăng thêm 2.896 người so với dân số hiện trạng (dân số hiện trạng năm 2023 là 9.064 người).

- Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Tân Lợi còn có thêm tỷ lệ lao động được dự báo cụ thể như sau:

- Năm 2025	: khoảng 6.500 người;

- Năm 2030	: khoảng 6.825 người;

- Năm 2035	: khoảng 7.480 người;

- Năm 2040	: khoảng 8.200 người.

* Số liệu về tỷ lệ lao động theo dự báo của Chi Cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản.

## Dự báo về quy mô đất xây dựng:

- Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD và TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế. Hiện trạng xã Tân Lợi năm 2023 có tổng dân số 9.064 người và đất ở nông thôn hiện trạng là 120,50 ha, đạt chỉ tiêu 125,47 m2/người;

- Theo QCVN 01:2021/BXD và TCVN 4454:2012 áp dụng trong đồ án quy hoạch thì đất ở nông thôn tối thiểu là 50 m2/người và tối đa theo diện tích đất ở bình quân của xã (125,47 m2/người); Đối với hộ nông nghiệp sẽ có quy mô từ 300 m2/hộ đến 400 m2/hộ, đối với các hộ thương mại dịch vụ sẽ có quy mô từ 150 m2/hộ. Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch đất xây dựng điểm dân cư áp dụng trong đồ án: 50 m2/người đến 125,47 m2/người, cụ thể như sau:

- Dự báo đến năm 2025: với dân số sẽ có khoảng 10.000 người, cần 50,00 ha – 125,47 ha đất xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Dự báo đến năm 2030: với dân số sẽ có khoảng 10.500 người, cần 52,50 ha – 131,74 ha đất xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Dự báo đến năm 2035: với dân số sẽ có khoảng 11.500 người, cần 57,50 ha – 144,29 ha đất xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Dự báo đến năm 2040: với dân số toàn xã sẽ có khoảng 12.500 người, cần 62,50 – 156,84 ha đất xây dựng điểm dân cư nông thôn.

* Đất xây dựng trên chưa bao gồm các khu chức năng.

- Cần đánh giá và phát triển tiềm năng của các loại đất theo hướng nâng cao:

- Phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ;

- Phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn;

- Phát triển và xây dựng công trình công cộng xã;

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp.

## Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc:

- Đất xây dựng công trình nhà ở 		: ≥ 25 m²/người;

- Đất công trình công cộng, dịch vụ	: ≥ 5 m²/người;

- Đất cây xanh công cộng			: ≥ 2 m²/người;

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 5 m²/người.

- Đất nông, lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ sản xuất tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.

* Ngoài ra, đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo ≥ 4 m2/người, theo tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước 	: 60 lít/người.ngày đêm;

- Thoát nước	: 80% lưu lượng nước cấp;

- Rác thải	: 0,8 kg/người.ngày đêm;

- Cấp điện:

- Điện sinh hoạt	: ≥ 150 W/người (tính trên 1 giờ sử dụng điện).

- Công trình công cộng	: > 15% điện sinh hoạt;

- Thông tin liên lạc	: 01 - 02 thuê bao/hộ.

- Điện thoại cố định đạt mật độ 03 thuê bao/100 dân; số thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; số thuê bao internet băng thông rộng (cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê bao/100 dân.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sẽ được xem xét và đề xuất cụ thể trong quá trình triển khai lập quy hoạch để phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển thực tế, phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

## Tiềm năng, động lực phát triển xã:

- Với lợi thế là một xã được hình thành và phát triển trên nền đất đỏ bazan với nguồn nước ngọt dồi dào, điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi cho các hoạt động phát triển nông nghiệp, chăn nuôi nên xã Tân Lợi có nhiều thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây lâu năm như cao su, điều,…

- Trên địa bàn xã có hệ thống đường giao thông đường bộ quan trọng như đường tỉnh 758, đường huyện Tân Lợi – Phước An, và các tuyến đường liên xã khác đi qua, cùng với hệ thống các suối, rạch chằng chịt đi sâu vào các khu dân cư và khu trồng cây lâu năm đã tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã. Hệ thống đường giao thông thúc đẩy các hoạt động vận chuyện, lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương đi lại, đồng thời phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho xã.

- QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHÔNG GIAN XÃ:

- Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

- Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống các điểm dân cư nông thôn giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất.

- Đối với không gian trung tâm hành chính (khu vực trung tâm xã), vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ,…được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

- Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục đường bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý.

- Không gian quy hoạch tổng thể xã được tổ chức gồm 10 điểm dân cư, cụ thể như sau:

- Điểm dân cư số 1: thuộc ấp Phú Miêng, phát triển các loại hình nhà ở kết hợp với các công trình công cộng, công viên cây xanh. Quy mô khoảng 35,89 ha, diện tích đất xây dựng khoảng 6,40 ha, đáp ứng nhu cầu dân số khoảng 800 người.

- Điểm dân cư số 2: Thuộc ấp Quản Lợi B, là điểm dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới, phát triển dọc theo các tuyến đường hiện hữu. Quy mô khoảng 83,21 ha; Diện tích đất xây dựng khoảng 16,00 ha với quy mô dân số khoảng 2.000 người;

- Điểm dân cư số 3: Thuộc ấp Ấn Lợi, là điểm dân cư hiện hữu, chỉnh trang kết hợp xây dựng mới. Quy mô khoảng 16,38 ha; Đất xây dựng khoảng 4,00 ha với quy mô dân số khoảng 500 người;

- Điểm dân cư số 4: Thuộc ấp Núi Gió, là điểm dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới. Quy mô khoảng 70,89 ha; Đất xây dựng khoảng 12,00 ha với quy mô dân số khoảng 1.500 người;

- Điểm dân cư số 5 (gồm Trung tâm xã): Thuộc ấp Quản Lợi A, là điểm dân cư trung tâm của xã, tập trung các CTCC trọng yếu của toàn xã, định hướng phát triển dọc các tuyến đường giao thông chính được nâng cấp, mở rộng lộ giới. Diện tích khoảng 69,09 ha; Đất xây dựng khoảng 16,00 ha với quy mô dân số khoảng 2.000 người;

- Điểm dân cư số 6: Thuộc ấp Sóc Trào B, là điểm dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới. Diện tích khoảng 29,51 ha; Đất xây dựng khoảng 4,00 ha; quy mô dân số khoảng 500 người;

- Điểm dân cư số 7: Thuộc ấp Sóc Trào B, là điểm dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới. Quy mô điểm dân cư khoảng 89,75 ha; Đất xây dựng khoảng 12,00 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người;

- Điểm dân cư số 8: Thuộc ấp Bà Lành, là điểm dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới. Quy mô điểm dân cư khoảng 124,12 ha; Đất xây dựng khoảng 12,00 ha; Quy mô dân số khoảng 1.500 người;

- Điểm dân cư số 9: Thuộc ấp Hưng Thạnh, là điểm dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới. Quy mô khoảng 122,25 ha; Đất xây dựng khoảng 12,00 ha; Quy mô dân số khoảng 1.500 người;

- Điểm dân cư số 10: Thuộc ấp Sóc Lết, là điểm dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới. Quy mô khoảng 44,43 ha; Đất xây dựng khoảng 5,60 ha; Quy mô dân số khoảng 700 người.

Bảng thống kê các điểm dân cư xã Tân Lợi

| STT | KÍ HIỆU | ĐIỂM DÂN CƯ | VỊ TRÍ (ấp) | DÂN SỐ (người) | DIỆN TÍCH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2040 | TỰ NHIÊN | X. DỰNG |
| 1 | Đ1 | Điểm dân cư số 1 | Phú Miêng | 800 | 35,89 | 6,40 |
| 2 | Đ2 | Điểm dân cư số 2 | Quản Lợi B | 2.000 | 83,21 | 16,00 |
| 3 | Đ3 | Điểm dân cư số 3 | Ấn Lợi | 500 | 16,38 | 4,00 |
| 4 | Đ4 | Điểm dân cư số 4 | Núi Gió | 1.500 | 70,38 | 12,00 |
| 5 | Đ5 | Điểm dân cư số 5 ((Bao gồm trung tâm xã) | Quản Lợi A | 2.000 | 69,09 | 16,00 |
| 6 | Đ6 | Điểm dân cư số 6 | Sóc Trào B | 500 | 29,51 | 4,00 |
| 7 | Đ7 | Điểm dân cư số 7 | Sóc Trào A | 1.500 | 89,75 | 12,00 |
| 8 | Đ8 | Điểm dân cư số 8 | Bà Lành | 1.500 | 124,12 | 12,00 |
| 9 | Đ9 | Điểm dân cư số 9 | Hưng Thạnh | 1.500 | 122,25 | 12,00 |
| 10 | Đ10 | Điểm dân cư số 10 | Sóc Lết | 700 | 44,43 | 5,60 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 12.500 | 685,01 | 100,00 |

- Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

- Quy hoạch các hệ thống các công trình công cộng trên địa bàn xã Tân Lợi đạt diện tích 208.084,01 m2 (khoảng 20,81 ha), bao gồm các công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, công viên cây xanh,… và các công trình khác nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong xã.

- Theo đó, hệ thống công trình công cộng được định hướng quy hoạch cụ thể như sau:

- Các công trình trụ sở hành chính:

- Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi thuộc ấp Quản Lợi A, được quy hoạch với diện tích 11.313,77 m2, vị trí trên tuyến đường tỉnh 758. Định hướng chỉnh trang công trình hiện hữu, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng công trình;

- Trụ sở Công an được định hướng xây mới với quy mô khoảng 2.330,50 m2, thuộc ấp Quản Lợi A, vị trí tiếp giáp với đường tỉnh 758;

- Trụ sở Quân sự xã nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã.

- Công trình y tế:

- Trạm y tế xã Tân Lợi thuộc ấp Quản Lợi B được quy hoạch với diện tích 11.542,90 m2, vị trí tiếp giáp đường tỉnh 758. Định hướng chỉnh trang công trình hiện hữu, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công trình.

- Các công trình giáo dục:

- Tổng diện tích các công trình giáo dục trên địa bàn xã được quy hoạch là 81.253,15 m2, trong đó có đầy đủ các cấp trường học gồm:

- Trường trung học phổ thông Trần Phú thuộc ấp Hưng Thạnh, được quy hoạch với diện tích 49.297,05 m2, vị trí tiếp giáp tuyến đường tình 756.

- Trường trung học cơ sở Tân Lợi được quy hoạch với quy mô 10.351,04 m2 (thuộc ấp Quản Lợi B). Định hướng giữ nguyên, chỉnh trang công trình hiện hữu.

- Trường tiểu học trên địa bàn xã Tân Lợi được quy hoạch với tổng quy mô đạt 12.019,25 m2;

- Trường mẫu giáo trên địa bàn xã được quy hoạch với tổng quy mô 9.585,81 m2 gồm 02 điểm trường tại ấp Ấn Lợi và ấp Quản Lợi B. Định hướng giữ nguyên và chỉnh trang công trình hiện hữu.

- Công trình văn hóa - thể dục thể thao:

- Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã với quy mô 4.482,18 m2, vị trí tại ấp Quản Lợi A.

- Các nhà văn hóa ấp có tổng diện tích 19.445,54 m2, định hướng chỉnh trang công trình hiện hữu;

- Sân thể thao được xây dựng mới với diện tích 5.810,94 m2 (thuộc ấp Quản Lợi B), đảm bảo quy mô theo quy chuẩn.

- Các sân thể thao ấp được định hướng xây dựng mới, đảm bảo mỗi ấp có 01 sân thể thao với quy mô tối thiểu 0,20 ha. Riêng ấp Ấn Lợi đã có sân thể thao, định hướng giữ nguyên, chỉnh trang công trình hiện hữu (Vị trí cụ thể các sân thể thao thôn xây dựng mới sẽ triển khai trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án xây dựng).

- Cây xanh - công viên, vườn hoa:

- Với quy mô dân số định hướng đến năm 2040 là 12.500 người, tổng diện tích cây xanh công viên, vườn hoa được tính toán để đáp ứng được nhu cầu dân số trên là khoảng 7,50 ha) (Đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 4 m²/người và đảm bảo đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao). Trong đó, diện tích cây xanh công cộng được phân bổ theo 10 điểm dân cư, tùy vào dân số của từng điểm dân cư mà diện tích cây xanh được phân bổ sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Bảng dự báo diện tích cây xanh phục vụ công cộng đến năm 2040

| STT | KÍ HIỆU | ĐIỂM DÂN CƯ | VỊ TRÍ (ấp) | DÂN SỐ (người) |  | DIỆN TÍCH (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm 2040 |  | CÂY XANH |  |
| 1 | Đ1 | Điểm dân cư số 1 | Phú Miêng | 800 |  | 0,48 |  |
| 2 | Đ2 | Điểm dân cư số 2 | Quản Lợi B | 2.000 |  | 1,20 |  |
| 3 | Đ3 | Điểm dân cư số 3 | Ấn Lợi | 500 |  | 0,30 |  |
| 4 | Đ4 | Điểm dân cư số 4 | Núi Gió | 1.500 |  | 0,90 |  |
| 5 | Đ5 | Điểm dân cư số 5 ((Bao gồm trung tâm xã) | Quản Lợi A | 2.000 |  | 1,20 |  |
| 6 | Đ6 | Điểm dân cư số 6 | Sóc Trào B | 500 |  | 0,30 |  |
| 7 | Đ7 | Điểm dân cư số 7 | Sóc Trào A | 1.500 |  | 0,90 |  |
| 8 | Đ8 | Điểm dân cư số 8 | Bà Lành | 1.500 |  | 0,90 |  |
| 9 | Đ9 | Điểm dân cư số 9 | Hưng Thạnh | 1.500 |  | 0,90 |  |
| 10 | Đ10 | Điểm dân cư số 10 | Sóc Lết | 700 |  | 0,42 |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 12.500 |  | 7,50 |

- Công trình bưu chính viễn thông:

- Bưu điện xã được quy hoạch với diện tích 235,91 m2, tại ấp Quản Lợi A, đã đảm bảo quy mô theo quy chuẩn hiện hành. Theo đó, định hướng chỉnh trang công trình hiện hữu, đồng thời có các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng công trình.

- Công trình thương mại, dịch vụ - chợ:

- Chợ xã Tân Lợi được định hướng xây dựng mới công trình chợ xã với diện tích 4.073,10 m2, tại ấp Quản Lợi B, tiếp giáp với tuyến đường tỉnh 758.

- Công trình cửa hàng dịch vụ được xây dựng mới với diện tích 2.522,91 m2, tại ấp Quản Lợi B.

- Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn được định hướng xây dựng mới với diện tích 13.681,76 m2, thuộc địa phận ấp Quản Lợi B, đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao cũng như đáp ứng được nhu cầu của địa phương.

- Khu thương mại dịch vụ được xây dựng mới với quy mô 28.999,89 m2, tại ấp Quản Lợi B, trên trục đường tỉnh 758.

- Công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã được quy hoạch với diện tích khoảng 13.740,53 m2 (giảm so với hiện hữu do mở rộng lộ giới đường giao thông). Định hướng giữ nguyên vị trí các công trình, hạn chế tác động, đồng thời chỉnh trang, nâng cao chất lượng công trình.

Bảng định hướng hệ thống công trình công cộng xã Tân Lợi

| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH (m2) | VỊ TRÍ (Ấp) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình hành chính | 13.644,27 |  |  |
| 1 | Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi | 11.313,77 | Quản Lợi A | Hiện hữu, chỉnh trang |
| 2 | Trụ sở Công an xã Tân Lợi | 2.330,50 |  | Chuyển vị trí |
| 3 | Trụ sở Quân sự xã Tân Lợi | 0,00 |  | Hiện hữu, chỉnh trang |
| II | Công trình giáo dục | 81.253,15 |  |  |
| 1 | Trường mầm non | 9.585,81 |  |  |
|  | Nhà trẻ nông trường Quản Lợi | 2.709,63 | Ấn Lợi | Hiện hữu, chỉnh trang |
|  | Trường mầm non Tân Lợi | 6.876,18 | Quản Lợi B |  |
| 2 | Trường tiểu học | 12.019,25 |  |  |
|  | Trường tiểu học Quản Lợi A | 10.442,70 | Ấn Lợi | Hiện hữu, chỉnh trang |
|  | Trường tiểu học | 0,00 | Quản Lợi A |  |
|  | Trường tiểu học | 0,00 | Núi Gió |  |
|  | Trường tiểu học Sóc Lết | 821,33 | Sóc Lết |  |
|  | Trường tiểu học Sóc Trào A | 755,22 | Sóc Trào A |  |
|  | Trường tiểu học Bà Lành | 0,00 | Bà Lành |  |
| 3 | Trường trung học cơ sở Tân Lợi | 10.351,04 | Quản Lợi B | Hiện hữu, chỉnh trang |
| 4 | Trường THPT Trần Phú | 49.297,05 | Hưng Thạnh | Hiện hữu, mở rộng |
| III | Công trình y tế | 11.542,90 |  |  |
| 1,00 | Trạm y tế xã Tân Lợi | 11.542,90 | Quản Lợi B | Hiện hữu, chỉnh trang |
| IV | Công trình văn hóa, thể thao | 38.060,65 |  |  |
| 1 | Công trình văn hóa | 23.927,72 |  |  |
| 1.1 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã | 4.482,18 | Quản Lợi A | Hiện hữu, chinh trang |
| 1.2 | Nhà văn hóa ấp | 19.445,54 |  |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Ấn Lợi | 3.024,94 | Ấn Lợi | Xây dựng mới |
|  | Nhà văn hóa ấp Núi Gió | 748,09 | Núi Gió | Hiện hữu, chỉnh trang |
|  | Nhà văn hóa ấp Quản Lợi A | 964,35 | Quản Lợi A |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Quản Lợi B | 2.724,57 | Quản Lợi B |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Phú Miêng | 5.583,18 | Phú Miêng |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Trào A | 755,37 | Sóc Trào A |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Trào B | 2.081,14 | Sóc Trào B |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Hưng Thạnh | 1.536,14 | Hưng Thạnh |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Sóc Lết | 1.223,60 | Sóc Lết |  |
|  | Nhà văn hóa ấp Bà Lành | 804,16 | Bà Lành |  |
| 2 | Công trình thể thao | 14.132,93 |  |  |
| 2.1 | Sân thể thao xã | 5.810,94 | Quản Lợi B | Xây dựng mới |
| 2.2 | Sân thể thao ấp | 8.321,99 |  |  |
|  | Sân bóng ấp Ấn Lợi | 8.321,99 | Ấn Lợi | Hiện hữu, chỉnh trang |
| V | Công trình chợ, cửa hàng dịch vụ | 49.606,60 |  |  |
| 1 | Chợ xã | 4.073,10 | Quản Lợi B | Xây dựng mới |
| 2 | Cây xăng Minh Trí | 328,94 | Quản Lợi A | Hiện hữu, chỉnh trang |
| 3 | Cửa hàng dịch vụ | 2.522,91 | Quản Lợi B | Xây dựng mới |
| 4 | Công trình dịch vụ hỗ trợ PTKTNT | 13.681,76 | Quản Lợi B |  |
| 5 | Khu thương mại dịch vụ | 28.999,89 | Quản Lợi B |  |
| VI | Công trình bưu chính viễn thông | 235,91 |  |  |
| 1 | Bưu điện xã | 235,91 | Quản Lợi A | Hiện hữu, chỉnh trang |
| VII | Công trình tôn giáo, tín ngưỡng | 13.740,53 |  |  |
| 1 | Giáo xứ Quản Lợi | 7.129,94 | Ấn Lợi | Hiện hữu, chinh trang |
| 2 | Chùa Quảng An | 3.360,65 | Quản Lợi A |  |
| 3 | Đình Thần Núi Gió | 249,76 | Núi Gió |  |
| 4 | Chùa Thanh Nguyên | 3.000,18 | Bà Lành |  |
| TỔNG CỘNG |  | 208.084,01 |  |  |

- Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

- Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến, đường trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.

- Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.

- Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khoảng 400 m² – 800 m² được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

- Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

- Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp.

- Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

- Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng trọt, phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

- QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:

- Với tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 4.585,02 ha, cơ cấu sử dụng đất đến năm 2040 trên địa bàn xã Tân Lợi như sau:

- Đất nông nghiệp có diện tích 3.043,18 ha (chiếm 66,37% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất xây dựng có diện tích 1.501,26 ha (chiếm khoảng 32,74% diện tích tự nhiên toàn xã);

- Đất khác có diện tích 40,58 ha (chiếm 0,89 % diện tích toàn xã).

- Theo đó, định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040 xã Tân Lợi theo bảng sau:

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất xã Tân Lợi đến năm 2040

| STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3.043,18 | 66,37 |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.975,07 | 64,89 |
| 1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 39,97 | 0,87 |
|  | Đất trồng lúa | 27,80 | 0,61 |
|  | Đất trồng cây hàng năm khác | 12,17 | 0,27 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.935,10 | 64,02 |
| 2 | Đất lâm nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,98 | 0,02 |
| 4 | Đất làm muối | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Đất nông nghiệp khác | 67,13 | 1,46 |
| II | ĐẤT XÂY DỰNG | 1.501,26 | 32,74 |
| 1 | Đất ở nông thôn | 582,04 | 12,69 |
| 2 | Đất công cộng | 30,67 | 0,67 |
| 2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 1,20 | 0,03 |
| 2.2 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,33 | 0,01 |
| 2.3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 13,93 | 0,30 |
| 2.4 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 8,40 | 0,18 |
| 2.5 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 2,82 | 0,06 |
| 2.6 | Đất chợ | 3,89 | 0,08 |
| 2.7 | Điểm bưu điện, văn hóa xã | 0,10 | 0,00 |
| 3 | Đất cây xanh, thể dục, thể thao | 16,17 | 0,35 |
| 3.1 | Đất cây xanh | 7,50 | 0,16 |
| 3.2 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | 7,67 | 0,17 |
| 3.3 | Đất vui chơi, giải trí công cộng | 1,00 | 0,02 |
| 4 | Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền | 2,13 | 0,05 |
| 4.1 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Đất danh lam thắng cảnh | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Đất cơ sở tôn giáo | 2,10 | 0,05 |
| 4.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,03 | 0,00 |
| 5 | Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề | 31,11 | 0,68 |
| 5.1 | Đất cụm công nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Đất khu công nghiệp | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Đất khu chế xuất | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 31,11 | 0,68 |
| 6 | Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng | 46,93 | 1,02 |
| 6.1 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 46,93 | 1,02 |
| 7 | Đất xây dựng các chức năng khác | 5,04 | 0,11 |
| 7.1 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Đất xây dựng các công trình sự nghiệp khác | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Đất thương mại dịch vụ | 5,04 | 0,11 |
| 8 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 300,25 | 6,55 |
| 8.1 | Đất giao thông | 284,01 | 6,19 |
| 8.2 | Đất xử lý chất thải rắn | 0,17 | 0,00 |
| 8.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT | 13,94 | 0,30 |
| 8.4 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác (CT năng lượng) | 2,13 | 0,05 |
| 9 | Đất hạ tầng phục vụ sản xuất | 17,21 | 0,38 |
| 9.1 | Đất thủy lợi | 15,21 | 0,33 |
| 9.2 | Đất phi nông nghiệp khác (kho, trạm, trại,…) | 2,00 | 0,04 |
| 10 | Đất quốc phòng, an ninh | 469,70 | 10,24 |
| 10.1 | Đất quốc phòng | 469,40 | 10,24 |
| 10.2 | Đất an ninh | 0,30 | 0,01 |
| III | ĐẤT KHÁC | 40,58 | 0,89 |
| 1 | Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng | 40,58 | 0,89 |
| 1.1 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 40,58 | 0,89 |
| 1.2 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất chưa sử dụng | 0,00 | 0,00 |
| TỔNG CỘNG |  | 4.585,02 | 100,00 |

- QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

# VI.1. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

- Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT.30): là tuyến giao thông chính kết nối từ TP.HCM đến tỉnh Bình Phước, đi qua khu vực phía đông xã, quy hoạch có lộ giới 142 m, quy mô 6 làn xe.

- Nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh 758, 758 hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp III, lộ giới 42 m, là những tuyến giao thông đối ngoại chính đi qua khu vực địa bàn xã.

- Đường huyện Tân Lợi - Phước An - Thanh Bình được nâng cấp, mở rộng lộ giới 32m, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Xây dựng mới các tuyến đường Tân Lợi - Tân Quan, đường huyện Tân Lợi - Thanh Bình, đường huyện Thanh Lương - An Khương - Tân lợi,  qua địa bàn xã đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, lộ giới 32 m.

- Xây dựng mới các tuyến đường vành đai sân bay Technich có lộ giới 32m, nhằm phục vụ cho việc vận tải, di chuyển tiếp cận sân bay Technich( định hướng thành sân bay chuyên dùng trong tương lai).

- Giao thông đối nội:

- Các tuyến đường liên thôn, đường thôn, đường trục chính nội đồng có vai trò kết nối với các tuyến đường chính, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong xã, lưu thông hàng hóa đến các thôn. Các tuyến đường được quy hoạch xây dựng có lộ giới tối thiểu 13 m.

# VI.2. Về cao độ nền - thoát nước mưa:

- Về cao độ nền:

- Do điều kiện địa hình của xã là có cao độ cao, không có ngập lụt, độ dốc thuận lợi để thoát nước, vậy phương án san nền chủ yếu là bám theo địa hình tự nhiên, san đắp cục bộ khi cần thiết tạo mặt bằng xây dựng, hạn chế phá vỡ mặt phủ tự nhiên.

- Về thoát nước mưa:

- Khu trung tâm xã sử dụng mạng lưới thoát nước mưa riêng với nước thải. Các khu dân cư tập trung sử dụng mạng lưới thoát nước chung cho nước mưa và nước thải. Với mạng lưới thoát nước chung cho thoát nước mưa và thoát nước thải, nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

- Đối với khu vực thiết kế, việc thoát nước chủ yếu dựa vào các hướng thoát tự nhiên, về phía các hồ, suối, rạch hiện hữu giữ lại cho thoát nước theo hướng ngắn nhất.

- Nước thoát được thu gom bằng hệ thống cống tròn BTCT, hệ thống cống thoát nước được bố trí dọc các trục đường chính. Đối với các trục đường giao thông nằm ngoài khu dân cư bố trí các mương thoát nước 02 bên đường.

# VI.3. Về hệ thống cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Nước sinh hoạt: 60 (l/người.ngđ).

- Nước cấp công cộng, dịch vụ: 15% lượng nước cấp sinh hoạt.

- Thất thoát rò rỉ lấy bằng 15% tổng lượng nước cấp.

- Hệ số dùng nước ngày lớn nhất lấy bằng 1,2.

- Nguồn nước:

- Nguồn cấp nước trong khu vực được cấp từ nhà máy nước Tân Hiệp (công suất dự kiến 121.700 m³/ngđ), nhà máy nước Chơn Thành (công suất dự kiến 180.000m³/ngđ) cấp đến phục vụ nhu cầu dùng nước của người dân trong khu vực. Cụm công nghiệp trên địa bàn sử dụng trạm cấp nước riêng nhằm thuận tiện trong việc quản lý và vận hành.

- Đối với các khu vực hiểm trở, khó tiếp cận, sử dụng hình thức cấp nước cục bộ khai thác nguồn nước ngầm, nước suối.

- Mạng lưới cấp nước:

- Xây dựng mạng lưới ống cấp nước mạng vòng kết hợp cụt, đảm bảo an toàn cấp nước đến các điểm dân cư.

- Sử dụng ống nhựa uPVC hoặc HDPE.

# VI.4. Về hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Chỉ tiêu thoát nước:

- Chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt: 80% lượng nước cấp sinh hoạt.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngđ.

- Định hướng hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải:

- Đối với khu trung tâm xã: sử dụng mạng lưới thoát nước thải riêng với nước mưa, xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ khu trung tâm xã, nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt cột A, QCVN 14-MT:2015/BTNMT trước khi thoát ra môi trường.

- Đối với các điểm dân cư có nguồn ô nhiễm cao: xây dựng bể biogas xử lý theo dây chuyền khép kín sau đó dẫn về bể xử lý nước thải riêng.

- Đối với khu vực còn lại tại các thôn: Sử dụng mạng lưới thoát nước chung, xây dựng các tuyến cống thoát nước trên các trục đường chính dẫn ra kênh gần nhất. Nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và phân loại tại các điểm tập kết chất thải rắn theo mỗi điểm dân cư, sau đó sẽ được đưa về nhà máy xử lý chất thải với công suất 350 tấn/ngày tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản theo định hướng quy hoạch của tỉnh.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp, sẽ được thu gom và đưa về các nhà máy xử lý chất thải công nghiệp riêng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

- Nghĩa trang: Các nghĩa trang tập trung hiện hữu trên địa bàn xã tiếp tục sử dụng, khi hết diện tích sẽ xây dựng kế hoạch đóng cửa. Dài hạn, di dời có lộ trình về nghĩa trang cấp tỉnh quy mô 116,43 ha nằm tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản theo định hướng quy hoạch tỉnh trong giai đoạn dài hạn.

# VI.5. Về cấp điện:

a) Chỉ tiêu cấp điện:

- Điện sinh hoạt: ≥ 150 W/người.

- Công trình công cộng…: > 15% sinh hoạt.

- Điện sản xuất: 50-160kW/ha.

- Chiếu sáng giao thông: 10kW/ha.

b) Định hướng cấp điện:

- Nguồn điện: Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Bình Long, thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường tỉnh 758, đường huyện Thanh Bình - Phước An - Tân Lợi và các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.

- Xây dựng mới trạm biến áp 220/110kV – 250MVA  Hớn Quản nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho toàn khu vực.

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4 kV và 12,7/0,4kV kiểu trạm phòng, trạm đơn thân, compact, trạm giàn, trạm treo cấp điện 0,4 KV cho khu quy hoạch.

- Mạng lưới điện trung thế 22kV: mạng lưới đấu vào dây trung thế sử dụng dây nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm, tại ngõ ra hoặc băng qua trục đường đi ngầm. Tuyến trung thế cấp điện cho khu dân cư là đường dây trên không. Từ đây, phải đặt các trạm hạ thế tập trung, điện áp 22/0,4 kV để cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ.

# VI.6. Về hệ thống thông tin liên lạc:

a) Chỉ tiêu: 01 - 02 thuê bao/hộ.

- Điện thoại cố định đạt mật độ 3 thuê bao/100 dân; Số thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; Số thuê bao Internet băng thông rộng (cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê bao/100 dân.

b) Nguồn cấp:

- Hệ thống thông tin liên lạc khu vực được cấp từ bưu điện huyện Hớn Quản và bưu điện xã Tân Lợi thông qua tuyến TTLL hiện hữu dọc đường tỉnh 758, đường huyện Thanh Bình- Phước An- Tân Lợi và các tuyến đường hiện hữu trong khu vực nhưng là hệ nổi kém mỹ quan và chưa hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu phục vụ 100% các hộ dân tiếp cận thông tin liên lạc.

- Cải tạo và xây dựng mới các tuyến thông tin liên lạc dọc các đường khu quy hoạch sử dụng cáp quang từ bưu điện xã phân phối dịch vụ cho khu quy hoạch. Hệ thống cáp trong khu vực được đi nổi hoặc ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5mm² hoặc cáp quang.

# VI.7. Các biện pháp bảo vệ môi trường:

* Các tiêu chí bảo vệ môi trường:

- Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

- Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: Hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở khu hành chính - công cộng đạt QCVN 05:2023/BTNMT.

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn là 100%.

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải là 100%.

- Đảm bảo diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường.

- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 100% ở những nơi có điều kiện.

* Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch:

- Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện: Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoạch định cao độ nền thích hợp phòng chống ngập lụt, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm từ chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm nước thải. Xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường, cụ thể 2 lần trong năm.

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Kết luận:

- Xã Tân Lợi là xã đạt chuẩn nông thôn mới bên cạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cộng với việc phát triển dịch vụ, phụ trợ nông nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đảm bảo chuẩn xã thôn mới, hướng tới chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đây là nguyện vọng của toàn thể nhân dân và chính quyền địa phương.

- Theo đó, đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến 2040 đã xác định tính chất, quy mô về dân số và quỹ đất phát triển cho từng giai đoạn phát triển trước mắt và lâu dài. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng, đồng thời định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo các quy định, quy chuẩn hiện hành, đảm bảo xã phát triển theo mục tiêu trên, đảm bảo xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, hướng tới chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đáp ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội lâu dài và bền vững, góp phần xây dựng xã Tân Lợi trở thành một xã nông thôn mới nâng cao, sôi động, kết nối với các khu vực lận cận.

- Kiến nghị:

- Để đạt được các mục tiêu do đồ án định hướng, việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành liên quan trong quá trình phát triển và xây dựng.

- Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản cùng các cơ quan chức năng có liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2040 và kết nối các tuyến đường của xã Tân Lợi với các xã lân cận theo quy hoạch./.

|  | Tân Lợi, ngày ... tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |